## Scheda A
Ergoteam
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
AMBIENTI DI LAVORO (generale)
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
VIE DI TRANSITO |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
1. | I pavimenti dei corridoi sono regolari ed uniformi | [9 empty] | SI
2. | I pavimenti vengono tenuti puliti | [9 empty] | NO
3. | Vi sono pendenze e dislivelli nelle vie di transito | [9 empty] | NO
4. | Esiste una procedura che vieta di depositare oggetti o porre ostacoli nelle vie di transito | [9 empty] | NO
NO
5. | Le vie di transito sono adeguate per gli eventuali portatori di handicap | [9 empty] | NO
NO
6. | Esistono delle norme aziendali di sicurezza riguardo il corretto utilizzo delle vie di transito | [9 empty] | NO
NO
7. | Se vi sono aree a cui possono accedere solo persone autorizzate, sono adeguatamente segnalate e protette | [9 empty] | NO
NO
8. | Gli ingressi sono adeguati per gli eventuali portatori di handicap (barriere architettoniche) | [9 empty] | NO
NO
9. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
PORTE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Le porte dei locali di lavoro permettono una rapida uscita verso l'esterno | [9 empty] | NO
NO
2. | Le porte dei locali di lavoro sono facilmente apribili dall'interno | [9 empty] | NO
3. | Esiste una procedura che vieta di depositare oggetti o porre ostacoli davanti alle porte dei locali di lavoro in modo che siano sempre libere da impedimenti all'apertura | [9 empty] | NO
NO
NO
4. | Le porte apribili nei due sensi sono trasparenti o dotate di pannelli trasparenti | [9 empty] | NO
NO
5. | Le porte apribili trasparenti o con pannelli trasparenti hanno un segnale ad altezza degli occhi | [9 empty] | NO
NO
6. | Le porte trasparenti sono antisfondamento | [9 empty] | NO
7. | In relazione alle persone presenti, la larghezza delle porte è in numero e larghezza sufficiente <25=1x0,80; <100=1x1,20+1x0,90; >100=1x1,20 +1x0,90+1x1,20 ogni ulteriore 50 persone) | [9 empty] | NO
NO
NO
8. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
NO
ALTRE PORTE, VIE DI ACCESSO, AUTORIMESSE, CANCELLI, … |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Le porte/cancelli automatici sono a norma | [9 empty] | NO
2. | Le porte scorrevoli lateralmente sono dotate di sistema di sicurezza e blocco che impedisce l'uscita dalle guide | [9 empty] | NO
NO
3. | Le porte scorrevoli verticalmente sono dotate di efficiente fermo in apertura | [9 empty] | NO
NO
4. | Le porte di transito sono mantenute libere di impedimenti all'apertura | [9 empty] | NO
5. | Nelle zone di passaggio dei veicoli c'è sufficiente visibilità | [9 empty] | NO
6. | I passaggi utilizzati dai veicoli permettono il transito dei pedoni in situazioni di sicurezza | [9 empty] | NO
NO
7. | Vi sono passaggi utilizzati dal personale che sono inclinati e possono risultare scivolosi | [9 empty] | NO
NO
8. | La segnaletica stradale è efficiente | [9 empty] | NO
9. | I grigliati dei piani di calpestio (se presenti) sono efficienti | [9 empty] | NO
10. | Le vie di accesso sono adeguate per gli eventuali portatori di handicap | [9 empty] | NO
11. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
SCALE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Le scale con almeno 4 gradini e i relativi pianerottoli dispongono di parapetti normali | [9 empty] | NO
NO
2. | I parapetti sono alti almeno 1 m. con fascia continua sul piano di calpestio alta 0,15 m. e barre verticali | [9 empty] | NO
NO
3. | Le pedate hanno superficie uniforme ed antisdrucciolevole | [9 empty] | NO
4. | Le rampe delimitate da due pareti dispongono di almeno un corrimano | [9 empty] | NO
5. | Le pedate hanno la stessa lunghezza minima di 23 cm. E la stessa altezza max di 20 cm. | [9 empty] | NO
NO
6. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
ILLUMINAZIONE GENERALE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | I luoghi di lavoro (scale, vie di transito, corridoi, i magazzini, scantinati adibiti ad archivio) dispongono di sufficiente luce naturale | [9 empty] | NO
NO
2. | I luoghi di lavoro (scale, vie di transito, corridoi, i magazzini, scantinati adibiti ad archivio) hanno una illuminazione adeguata | [9 empty] | NO
NO
3. | Il tipo di illuminazione è tale da non rappresentare un rischio di infortunio | [9 empty] | NO
4. | Esiste una procedura per una immediata sostituzione dei corpi illuminanti degradati o guasti | [9 empty] | NO
NO
5. | Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamenti o zone d'ombra (scale, vie di transito, corridoi, i magazzini, scantinati adibiti ad archivio) per i lavoratori | [9 empty] | NO
NO
NO
6. | La manutenzione degli impianti di illuminazione è affidata a ditta munita di opportuna autorizzazione | [9 empty] | NO
NO
7. | Tutte le zone di transito sono dotate di efficiente illuminazione di emergenza | [9 empty] | NO
NO
8. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
SISTEMI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO IN GENERALE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Il sistema di ventilazione forzata è correttamente dimensionato e in generale esiste la relativa documentazione tecnica | [9 empty] | NO
NO
2. | Il sistema di ventilazione permette un ricambio d'aria fresca di almeno 30 mc per persona all'ora | [9 empty] | NO
NO
3. | Il numero e la dimensione delle griglie di immissione aria fresca sono adeguate al locale | [9 empty] | NO
NO
4. | Le griglie di aspirazione o di diffusione sono mantenute libere da ostruzioni e sono pulite | [9 empty] | NO
NO
5. | L'impianto di condizionamento/ventilazione espone i lavoratori a fastidiose correnti d'aria | [9 empty] | NO
NO
6. | Tutto il sistema di condizionamento/ventilazione è sottoposto a pulizia, cambio filtri e manutenzione periodica | [9 empty] | NO
NO
7. | La manutenzione periodica, la pulizia, i cambi filtri, ecc. dei sistemi di ventilazione e condizionamento sono affidati a ditta/e munite di opportuna autorizzazione | [9 empty] | NO
NO
NO
8. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
EMERGENZE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Esiste un piano di emergenza che comprenda un piano antincendio e un piano di evauazione | [9 empty] | NO
NO
2. | Il piano prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e gestione delle emergenze | [9 empty] | NO
NO
NO
3. | Il piano di emergenza contiene istruzioni e prevede misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente in caso di emergenza | [9 empty] | NO
NO
NO
4. | Il piano è stato divulgato ed il suo contenuto è a conoscenza di tutti i lavoratori | [9 empty] | NO
NO
NO
5. | E' stata presa in esame la evacuazione di portatori di handicap | [9 empty] | NO
6. | Le procedure di emergenza vengono portate a conoscenza dei visitatori e/o di lavoratori di altre imprese | [9 empty] | NO
NO
7. | Esiste un audit periodico per verificare l'efficienza del sistema e della organizzazione antincendio (efficienza attrezzature, sistemi di sicurezza, di allarme e procedure operative) | [9 empty] | NO
NO
NO
8. | Il piano antincendio contiene l'ubicazione di tutta l'attrezzatura antincendio | [9 empty] | NO
NO
9. | Esiste una procedura che vieta ai dipendenti, anche di imprese esterne, di depositare oggetti o porre ostacoli davanti alle porte di emergenza e lungo le vie di fuga | [9 empty] | NO
NO
NO
10. | Le vie di fuga sono in numero sufficiente per il personale massimo che può essere presente nei locali | [9 empty] | NO
NO
11. | Sono previste periodiche esercitazioni di evacuazione con simulazione di emergenza | [9 empty] | NO
NO
12. | La manutenzione delle attrezzature di emergenza è affidata a ditta autorizzata | [9 empty] | NO
NO
13. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
FORMAZIONE E INFORMAZIONE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Esistono delle norme aziendali di sicurezza | [9 empty] | NO
NO
2. | E' stata attivata una procedura che consenta di verificare che tutti i lavoratori siano in possesso e a conoscenza delle norme aziendali di sicurezza e del piano di evacuazione in caso di incendio | [9 empty] | NO
NO
NO
3. | I lavoratori che sono stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi, sono stati tutti informati e formati e addestrati in modo specifico e adeguato | [9 empty] | NO
NO
NO
4. | Tutti i dipendenti sono informati dei nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi e gestione delle emergenze | [9 empty] | NO
NO
NO
5. | Tutti i lavoratori hanno ricevuto e ricevono una formazione adeguata al momento dell'assunzione, del cambio di mansione (se necessario), di introduzione di una nuova tecnologia | [9 empty] | NO
NO
NO
6. | La formazione e la informazione dei lavoratori è specificatamente incentrata sui rischi specifici della mansione che ricoprono | [9 empty] | NO
NO
7. | E' stata attuata una procedura che consenta di verificare che tutti i videoterminalisti siano stati adeguatamente informati in ordine all'uso dei VDT | [9 empty] | NO
NO
NO
8. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
MAGAZZINI E ARCHIVI GENERALI |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | L'immagazzinamento avviene in locali strutturalmente stabili e di dimensioni sufficienti
NO
2. | I materiali vengono immagazzinati in ordine | [9 empty] | NO
3. | Le pile di materiali sono stabili | [9 empty] | NO
4. | Le scaffalature sono adatte per il materiale caricato e sono stabili | [9 empty] | NO
NO
5. | Esiste un cartello indicante il carico massimo sopportabile dal solaio
NO
6. | Il peso del materiale immagazzinato non supera il carico massimo sopportabile dal solaio | [9 empty] | NO
NO
7. | Il magazzino contiene sostanze tossiche e/o infiammabili | [9 empty] | NO
8. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
ELETTRICITA' |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Cavi, prese, spine, adattatori elettrici sono in buono stato | [9 empty] | NO
2. | I componenti elettrici utilizzati sono solo quelli a norma forniti dall'azienda | [9 empty] | NO
3. | La manutenzione degli impianti elettrici è affidata a ditte e/o personale dotato di opportuna autorizzazione | [9 empty] | NO
NO
4. | Esiste una procedura aziendale che faccia divieto al personale di intervenire su parti elettriche di qualsiasi genere | [9 empty] | NO
NO
5. | Pannelli, quadri elettrici ecc. sono accessibili solo a personale abilitato | [9 empty] | NO
6. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
RUMORE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | E' stata effettuata una valutazione del rumore nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.277/90 | [9 empty] | NO
NO
2. | Viene comunque lamentata dagli occupanti la presenza di rumore fastidioso | [9 empty] | NO
NO
3. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
MICROCLIMA |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | La temperatura ed umidità soddisfano le indicazioni della corrente normativa (e. ISO7730, ASHRAE 55/92) | [9 empty] | NO
NO
2. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
SERVIZI IGIENICI |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | I servizi igienici sono separati tra uomini e donne | [9 empty] | NO
2. | I servizi igienici sono adeguati agli eventuali portatori di handicap | [9 empty] | NO
NO
3. | Altro (specificare) | [9 empty] | NO
NO
NO
VARIE |  |  |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità |  | NO
NO
1. | Vengono segnalati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli infortuni che si verificano anche ai dipendenti di altre società | [9 empty] | NO
NO
NO
2. | E' presente una zona adeguatamente attrezzata per il riposo delle donne in gravidanza | [9 empty] | NO
NO
NO
NO
ALTRE OSSERVAZIONI | [10 empty] | NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Compilato da: |  |  | in data | [7 empty] | NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

## Scheda B
SINGOLI LOCALI E POSTI DI LAVORO DI UFFICIO
check list B
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
locale adibito a
ufficio
reparto
laboratorio
magazzino
archivio
CED
altro (specificare)
lavoratori occupati nel locale
il locale è
sotterraneo
seminterrato
[7 empty] | SI | NO | N.A. |  | OK | criticità
Dispone di apposita deroga Isp.Lav.
| 1. | Pavimento
| a. | Materiale |  |  | piastrelle
gres
linoleum
parquet
moquette
altro (specificare)
[7 empty] | INSUFFICIENTI |  | BUONE |  | OK | criticità
| b. | Condizioni del pavimento
altro (specificare)
| 2. | Pareti
| a. | Materiale |  |  | maiolicate
tinteggiate
carta da parati
pannelli
altro (specificare)
[7 empty] | INSUFFICIENTI |  | BUONE |  | OK | criticità
| b. | Stato delle pareti
altro (specificare)
| c. | Tinta |  |  | chiara
scura
| 3. | Soffitto
| a. | Tipo |  |  | normale
a travi
a crociera
dogato
controsoffittato
altro (specificare)
[7 empty] | INSUFFICIENTI |  | BUONE |  | OK | criticità
| b. | Stato del soffitto
altro (specificare)
| 4. | Pulizia del locale
| a. | La pulizia del locale è |  |  |  | adeguata |  | non adeguata |  |  | OK | criticità
altro (specificare)
| 5. | Finestre
|  | apribili n. |  |  |  | non apribili n.
|  | superficie |  |  |  | superficie
[6 empty] | SI | NO | N.A. |  | OK | criticità
Le vetrature sono sicure
altro (specificare)
| LOCALI DI LAVORO | [9 empty] | SI | NO |  | OK | criticità | NOTE
| 1. | La cubatura per ciascun lavoratore è almeno di 10 mc
| 2. | La superficie per ciascun lavoratore è di almeno 2 mq
| 3. | L'altezza minima del locale è di almeno 3 m. (2,7 con deroga)
| 4. | I pavimenti sono in buone condizioni, uniformi, adeguati alle condizioni d'uso e regolarmente puliti
| 5. | I locali di lavoro offrono possibilità di riposo durante le pause
| 6. | Esistono delle norme aziendali di sicurezza riguardo il corretto utilizzo degli spazi di lavoro
| 7. | Le aree cui possono accedere solo persone autorizzate sono adeguatamente segnalate e protette da accessi non autorizzati
| 8. | Gli spazi di lavoro sono adeguati per gli eventuali portatori di handicap che vi operano
| 9. | Altro (specificare)
| PORTE | [9 empty] | SI | NO |  | OK | criticità | NOTE
| 1. | Le porte dei locali di lavoro permettono una rapida uscita verso l'esterno
| 2. | Le porte dei locali di lavoro sono facilmente apribili dall'interno
| 3. | Esiste una procedura che vieta di depositare oggetti o porre ostacoli davanti alle porte dei locali di lavoro in modo che siano sempre libere di impedimenti all'apertura
| 4. | Le porte apribili nei due sensi sono trasparenti o dotate di pannelli trasparenti
| 5. | Le porte apribili trasparenti o con pannelli trasparenti hanno un segnale ad altezza degli occhi
| 6. | Le porte trasparenti sono antisfondamento
| 7. | In relazione alle persone presenti, la larghezza delle porte è in numero e larghezza sufficiente <25=1x0,80; <100=1x1,20+1x0,90; >100=1x1,20 +1x0,90+1x1,20 ogni ulteriore 50 persone)
| 8. | Altro (specificare)
VIDEOTERMINALI
Utilizzare scheda specifica
ALTRE OSSERVAZIONI
Compilato da: | [7 empty] | in data |  |  |  |  | Compilato da: