## Rischio_incendio
Fonte: CO.RE.CO. Veneto
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Legenda:
Scegliere la risposta inserendo il valore 1 nella apposita casella
NA = non attinente
Azienda
Unità produttiva
Unità d'analisi
Pianta n.
PUNTI DI ATTENZIONE: |  |  | SI | NO | N.A. | OK | criticità | NOTE
1. | Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h)
2. | I generatori di calore sono installati secondo le istruzioni del costruttore ed in locali dotati di idonee aperture di aerazione
3. | L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m
4. | Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m 1,20
5. | Le vie e le uscite d’emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale
6. | Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona
7. | Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, i dispositivi di apertura manuale delle porte (antipanico/emergenza) posti lungo le vie di esodo sono provvisti di marcatura CE
8. | Le planimetrie del piano d’emergenza sono esposte ed indicano la/le via/e di fuga
9. | Per il riscaldamento sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso
10. | I depositi di prodotti infiammabili sono stoccati in modo sicuro in luoghi lontani da fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)
11. | Sono predisposti estintori portatili in numero adeguato e di capacità estinguente adeguata all’entità di rischio dell’attività
Nota 1:
[6 empty] | OK | criticità | NOTE
12. | Gli estintori sono ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro (o su piantana)
13. | E’ presente almeno un estintore per piano
14. | La distanza da percorrere per utilizzare un estintore è inferiore a 30 m
15. | Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore
16. | Esiste l’illuminazione di sicurezza alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria (con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete)
17. | Esiste un sistema di allarme (sistemi di rilevazione e segnalazione automatica incendi) con comando in luogo presidiato
18. | Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza antincendio
19. | E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti e dei presidi antincendio
20. | E’ stata data un’adeguata informazione e formazione (secondo quanto previsto all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) per i lavoratori designati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di gestione dell’emergenza (DLgs 81/2008, artt. 18 c. 1- b e 43) secondo la durata prevista
Gli impianti di adduzione del gas combustibile sono conformi alle norme UNI-CIG
21.
22. | Le tubazioni non interrate convoglianti fluidi sono identificate mediante apposita colorazione (apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm)
23. | Le bombole di gas, quando non utilizzate, sono depositate all'esterno del luogo di lavoro
24. | Le bombole piene sono mantenute separate da quelle vuote
25. | La postazione destinata alla ricarica della batteria del carrello elevatore è ammessa solo all’interno di spazi ad uso esclusivo
26. | In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, è stato redatto il piano di emergenza (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, elaborato in conformità all’allegato VII del D.M. 10 marzo 1998) riportante le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
27. | In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, i lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio (ai sensi del p.to 7.4 Allegato VII del D.M. 10/03/1998), effettuate almeno una volta l'anno o secondo la periodicità prevista, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento

## Valfire_1
Fonte: Ergoteam
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 1° PARTE (ASPETTI GENERALI)
UNITA' PRODUTTIVA: | [9 empty] | DATA DI RILEVAZIONE.: | [5 empty] | RILEVATORE:
LUOGO ESAMINATO | DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA | AREA A RISCHIO SPECIF. |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) | [5 empty] | ATTREZZATURE E ARREDI ESISENTI (N°) (B) | [6 empty] | Note
Denominazione |  | NO | SI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Legenda | bar: MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 1; MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4 to ATTREZZATURE E ARREDI ESISENTI (N°) (B) 7
Tab. (A): Materiali usati o immagazzinati |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: Tab. (B): Numero di attrezzature e arredi
1. Carta impilata; |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 1. Tavoli;
2. Carta e cartonaggi liberi; |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 2. Sedie poltrone;
3. Stoffe; |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 3. Computer ed attrezzi informatici;
4. Materiali plastici (indicare in note se sottoforma di schiuma); |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 4. Armadi in ferro;
5. Legno; |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 5. Armadi in legno;
6. Prodotti infiammabili (specificare in note) |  |  |  | MATERIALI USATI O IMMAGAZZ. (A) (IN KG) 4: 6. Tendaggi (specificare in note);
7. Altro (specificare)

## Valfire_2
Fonte: ERGOTEAM
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 2° PARTE (PERICOLI E LIVELLO DI RISCHIO)
UNITA' PRODUTTIVA: | [9 empty] | DATA DI RILEVAZIONE: | [7 empty] | RILEVATORE:
LUOGO ESAMINATO | (A) MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI | [10 empty] | (B) SORGENTI D'INNESCO E FONTI DI CALORE | [5 empty] | (C) PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO | [6 empty] | NOTE
| a | b | [9 empty] | a | b |  |  |  |  | a | b
Denominazione |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Legenda
TAB. (A): Materiali combustibili e/o infiammabili |  | b 8: TAB. (B): Sorgenti di innesco e fonti di calore | [8 empty] | TAB. (C): Persone presenti nel luogo di lavoro
In colonna (A) |  | b 8: In colonna (A) | [8 empty] | In colonna (A)
Inserire 0 per indicare: materiali combustibili in quantità limitata e correttamente manipolati e depositati; |  | b 8: Indicare l'esistenza per ogni luogo esaminato, degli elementi sotto indicati, riportandoli nell'apposita parte del modulo. | [8 empty] | Indicare l'esistenza per ogni luogo esaminato, degli elementi sotto indicati, riportandoli nell'apposita parte del modulo.
|  | b 8: Inserire 0 per indicare: Non esistenza di sorgenti d'innesco; | [8 empty] | Inserire 0 per indicare: Nessuna persona è soggetta a particolare rischio (ad esempio piccoli luoghi di lavoro);
Inserire 1 per indicare: materiali facilmente combustibili o infiammabili in quantità apprezzabili. - Indicare il tipo dei materiali inserendo X nella specifica colonna, come indicato di seguito: |  | b 8: Inserire 1 per indicare: Esistenza di sorgenti d'innesco o fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. | [8 empty] | Inserire 1 per indicare: Una o più persone esposte a rischi particolari per presenza di:
1. Vernici e solventi infiammabili; |  | b 8: Indicare il tipo dei materiali inserendo X nella specifica colonna, come indicato di seguito: | [8 empty] | 1. Aree di riposo;
2. Adesivi infiammabili; |  | b 8: 1. Fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; | [8 empty] | 2. Pubblico occasionale in numero tale da rappresentare situazione di affollamento;
3. Gas infiammabili; |  | b 8: 2. Sorgenti di calore causate da attriti; | [8 empty] | 3. Persone con mobilità, udito e vista limitata;
4. Carta e materiali d'imballaggio |  | b 8: 3.Macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; | [8 empty] | 4. Persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo;
5. Plastica, in particolare sotto forma di schiuma; |  | b 8: 4. Uso di fiamme libere; | [8 empty] | 5. Lavoratori in aree a specifico rischio di incendio;
6. Manufatti infiammabili; |  | b 8: 5. Impianti o apparecchiature elettriche non installate ed utilizzate secondo le norme di buona tecnica. | [8 empty] | 6. Lavoratori in aree isolate e con vie di esodo lunghe e di non facile praticabilità
7. Prodotti chimici infiammabili da soli o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; | bar: b 8 to b 10
8. Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio (specificare); | bar: b 8 to b 10
9. Rivestimenti di vaste superfici di pareti o solai con materiali facilmente combustibili; | bar: b 8 to b 10
10. Altri materiali combustibili o infiammabili | bar: b 8 to b 10